2LINE Athene KÜB

Kabelüberlängenbox

- In Kombination mit der 2LINE Athene BOX einsetzbar

- Ermöglicht den Überlängenausgleich von kaskadierten Kabelpeitschen

- Einsatz zur Ablage von Überlängen

- Mikrorohraufnahme von Ø5 /Ø7 /Ø10 mm

- Einsatz von Gas-/ Wasser - Stopp

- Schließung selbstverrastend

Lieferumfang

- Kabelbinder

- Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)

- Optional: Kundenlogo

Prüfungen/Normen

Selbstverlöschend nach UL94 V0 und UV-beständig

Stoßfestigkeit IK07

Werkstoff

Kunststoff, Signalweiß RAL 9003

Maße

HxBxT[mm]:90x96x27

Bestellbezeichnung

2LINE Athene KÜB

Artikelnummer

21073

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99