2LINE Optical Distribution Frame ODF 180 Aktiv

Optisches Verteilergestell

max. möglich bis zu 33HE

- Möglichkeit der spiegelverkehrten Montage

- Möglichkeit Lieferung zerlegt oder aufgebaut

- Ausbau mit 19” Baugruppen

- Tiefenverstellbare 19” Schienen

- Integrierte Patch-Kabelführung

- Erdungsmöglichkeit

- Gestellfüße höhenverstellbar

- Gestellbefestigung an der Wand, am Boden und seitliche Anreihung

- Patchkabelführung von Gestell zu Gestell oben und unten möglich

- Kabeleinführung von oben

Lieferumfang

- Aufgebaut oder zerlegt (optional)

- Patchkabelmanagement rechts (Standard) oder links (optional)

- 2LINE ODF Türenset, 2-teilig mit 3-Punkt Stangenschließsystem, Schwenkhebel vorbereitet für Profilhalbzylinder (optional)

- 2LINE ODF Seitenwand (optional)

- 2LINE ODF 180 Aktiv

- Montageanleitung

- 2LINE Kabelkanalsystem oben und unten (optional)

- 2LINE Tiefenadapter zur Vergößerung der Einbautiefe (optional)

2LINE ODF für Aktivtechnik

Größe: 1800

Werkstoff

Edelstahl, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL7035, Kunststoff

Maße

Maße HxBxT [mm]: 1800x900x600

Bestellbezeichnung

2LINE ODF 180 Aktiv 60x60 19" 46HE

Artikelnummer

auf Anfrage

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99