2LINE Customer Outlet Box COB

Wandverteiler

- Kabeleinführung von unten

- Deckel abnehmbar inkl. Schloss und Schlüssel

- Bündeladerüberlängenablage mit Loop-Möglichkeit

- Abgedichtete modulare Bodenplatten: mit variablen Kabeldurchführungseinsätzen für Durchmesser von 3 bis 20mm alternativ mit Bürstenleisten

- Einsatz von E&MMS Kassetten mit Aufnahmemöglichkeit von Splittern für Crimp- oder Schrumpfspleißschutz

Lieferumfang

- Kupplungen und Pigtails (optional)

- Kabeldurchführungen (Ø1,5 – 35mm) (optional)

- Spleißkassetten (Crimp- oder Schrumpfspleißschutz) (optional)

- Kassetten mit PLC-Splittern (optional)

- Patch-Feld für max. 48 Kupplungen (optional)

- ZEA (Zentralabfangungselement) (optional)

- 1 Stk. 2LINE COB Größe S

Prüfungen/Normen

Schutzart IP54

Werkstoff

Stahl verzinkt, Kunststoff, RAL7035

Maße

HxBxT [mm] 540x265x160

Bestellbezeichnung

2LINE COB Gr. S

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99