**SEGMENTO**

Systemdeckel zur Aufnahme von Segmenten

Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150. Zur besonders schonenden Abdichtung von Kabeln. Für die Aufnahme von drei Segmenten SEG nach Wahl zur Abdichtung von Kabeln mit Øa 5 - 31 mm.

**Lieferumfang**

1 Stück Gleitmittel GMS

**Werkstoff**

Systemdeckel: Polycarbonat

Keildichtung: EPDM

**Bestellbezeichnung**

HSI150 S3

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

**Hauff-Technik GRIDCOM GmbH**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99