2LINE Helios BOX

Glasfaserabschlusspunkt

- Aufnahme von bis zu 13 Kupplungen (LC-Duplex, SC oder E2000)

- Aufnahme von 28 Crimp- oder 14 Schrumpfspleißen

- Durch Einbau von 7 Kassetten auf 112 Crimp- oder 98 Schrumpfspleiße erweiterbar

- Trennung zwischen Patch- und Spleißbereich durch Innendeckel

- Optimiert für Installationen mit vorkonfektionierten Kabeln

- Vielseitige Möglichkeiten zur Bündelader- und Kabelüberlängenablage

Lieferumfang

- 2LINE Helios BOX

- Montagematerial

- Montageanleitung via QR-Code

- Innendeckel (optional)

- Kupplungen und Pigtails (optional)

- Schloss (optional)

- Spleißkassetten (optional)

- Beschriftungsetikett (optional) (Bedruckung nach Kundenwunsch möglich)

Prüfungen/Normen

Schutzklasse IP54

Selbstverlöschend nach UL94 V0

Werkstoff

Kunststoff PC / ABS, Signalweiß RAL 9003

UV-beständig

Maße

HxBxT [mm] 384x235x113

Bestellbezeichnung

2LINE Helios BOX

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99