2LINE Netzverteiler NVt 96

Glasfaser-Netzverteiler

Lieferumfang

- 1 Stk. 2LINE NVt 96

- 2-reihiges Spleißkassettensystem mit max.144 Rastplätzen für bis zu 1.728 Crimpspleiß- oder 1.728 Schrumpfspleiß-Schutzablagen

- Abgedichtete Bodenplatte mit Zugabfangung für Abgangsbereich

Prüfungen/Normen

Sicherheitsstufe Einbruchhemmung (nach DIN 47609): T3

Schutzart IP54

Werkstoff

Polycarbonat

Maße

Gehäuse inkl. Sockel HxBxT [mm]: 2110x775x340

Bestellbezeichnung

2LINE NVt 96

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99